Памятка

по безопасному пользованию газом в быту

- Работающий газовый прибор не оставляйте без присмотра.

- По окончании пользования газом, закройте краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллона внутри дополнительно закройте вентиль у баллона.

- При обнаружении неисправности газового оборудования вызовите работника газового хозяйства.

- При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок газового прибора и сообщите  в газовую  службу  по тел.: 04, 104

- При появлении в помещении квартиры запаха газа, немедленно отключите газовый прибор, откройте окно или форточку для проветривания помещения, вызовите аварийную службу газового хозяйства по тел.: 04, 104.

- До приезда аварийной службы не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонком.

- При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

-   сообщите окружающим о мерах предосторожности;

- сообщите в газовую службу по тел.: 04 (104) или на номер 112

- примите меры по удалению людей из загазованной среды, предотвратите включение электроосвещения, появления открытого огня;

-   до прибытия аварийной службы организуйте проветривание

помещения.

- Не используйте газовые приборы для отопления жилых помещений.